## Orçamento P2
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reforma Cobertura do Prédio 2 |  |  |  |  | Endereço: Av. Perimetral Leste, nº 150, Lot. São Cristovão II
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Câmpus Passo Fundo |  |  |  |  | Cidade: Passo Fundo - RS |  |  |  | BDI = | xx | 2023-10-01
Item/Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item
|  |  | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [11 empty] | #VALUE!
2. 6. TAPUMES
.1 LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO | 509.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS | [12 empty] | Cercamento | #REF!
.1 PLACA DE OBRA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO COM LONA | 2.03 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE! |  | ADM | #VALUE!
2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
.1 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA | 0.64 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.1 RETIRADA E REINSTALAÇÃO SPDA HASTES E SUPORTES | 145 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8. 14. REMOÇÃO DE CONTRAPISO
.1 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | 0.35 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8. 16. REMOÇÃO DE COBERTURA
.1 REMOÇÃO DE COBERTURA DE TELHAS FIBROCIMENTO | 509.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 REMOCAO E REINSTALAÇÃO DE VENTILADOR EÓLICO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 REMOÇÃO DE RUFO/ALGEROSA CHAPA GALVANIZADA | 106.16 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 REMOÇÃO DE CALHA CHAPA GALVANIZADA | 12.4 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 10. TRANSPORTES
.1 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO | 27.5 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
8. ESQUADRIAS | [11 empty] | #VALUE!
8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO
8. 3. 4. ESCADAS DE MARINHEIRO
.1 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO GALVANIZADO, COM GAIOLA E PLATAFORMA, INCLUSO FUNDO E PINTURA ESMALTE | 6.72 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
9. COBERTURA | [11 empty] | #VALUE!
9. 2. TELHAMENTO
9. 2. 2. COM TELHAS METÁLICAS
.1 COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA TP35 + EPS + FORRO LISO BRANCO | 509.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE! |  | Cobertura | #VALUE!
.2 CUMEEIRA PARA TELHA ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL | 50.5 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 IÇAMENTO DE TELHA METÁLICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE | 509.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
9. 3. CALHAS | [12 empty] | Parada | #VALUE!
9. 3. 2. DE PLATIBANDA
.1 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70 | 4 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE! |  | Cobertura | #VALUE!
.2 CALHA CENTRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 120 | 16.4 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 BOCAL CALHA/TUBO DE QUEDA EM CHAPA GALVANIZADA | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 AJUSTE INCLINAÇÃO DAS CALHAS | 77.6 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
9. 4. RUFOS
9. 4. 2. PARA TELHA METÁLICA
.1 RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 | 58.8 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE! |  | Cobertura | #VALUE!
9. 5. ALGEROSAS E/OU CAPAS
.1 CAPA MURO CHAPA GALVANIZADA | 159.3 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [11 empty] | #VALUE!
12. 6. ESGOTO PLUVIAL
12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES
.1 TUBO PVC RIGIDO 100MM | 32 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE! |  | Inst. Hidro | #VALUE!
.2 TUBO PVC RIGIDO 150MM | 32 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE! |  | Inst. Hidro | #VALUE!
.3 CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM | 4 | UN. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE! |  | Inst. Hidro | #VALUE!
.4 CURVA 90 PVC RIGIDO 150MM | 4 | UN. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE! |  | Inst. Hidro | #VALUE!
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | #VALUE!
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA | 509.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE! |  | ADM | #VALUE!
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [11 empty] | #VALUE!
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL
.1 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA | 80 | H |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE! |  | ADM | #VALUE!
24. PISOS | [11 empty] | #VALUE!
24. 1. PREPARAÇÃO DA BASE
.1 LASTRO MANUAL COM BRITA | 0.7 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
24. 2. CONTRAPISO
.1 CONCRETO MAGRO FCK15MPA | 0.35 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | #VALUE!
Passo Fundo, outubro de 2023
Responsável Técnico
CREA/CAU

## Cronograma P2
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Obra: Reforma Cobertura do Prédio 2 |  | Endereço: Av. Perimetral Leste, nº 150, Lot. São Cristovão II
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Câmpus Passo Fundo |  | Cidade: Passo Fundo - RS
ITEM | 30 dias |  | TOTAL
| VALOR | % | VALOR | %
1. PROJETOS
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
3. MOVIMENTO DE TERRA
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES
5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS
6. SUPERESTRUTURA
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA
8. ESQUADRIAS | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
9. COBERTURA | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11. INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
15. REVESTIMENTOS
16. VIDROS
17. PINTURA
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | Passo Fundo, outubro de 2023
20. EQUIPAMENTOS
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
22. FORRO
23. AR CONDICIONADO
24. PISO | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100% | Responsável Técnico
Total da Etapa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | CREA/CAU
Total Acumulado | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!